2009

Lista de pret

Oferta noastra generala in vederea executiei unui sistem de tubulaturi ce va asigura admisia si evacuarea de aer.

Tubulatura va fii executata din TbZn 0,8mm

| Nr. | Denumire produs | u.m. | p.u. in lei fara TVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 600x200x1000 tb zn 0.8 | buc | 144 |  |  |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 500x300x1000 tb zn 0.8 | buc | 144 |  |  |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 600x300x1000 tb zn 0.8 | buc | 162 |  |  |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 700x400x1000 tb zn 0.8 | buc | 198 |  |  |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 800x400x1000 tb zn 0.8 | buc | 216 |  |  |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 1000x400x1000 tb zn 0.8 cu rigidizare | buc | 252 |  |  |
|  | Tubulatura rectangulara cu flanse 1200x400x1000 tb zn 0.8 cu rigidizare | buc | 288 |  |  |
|  | Piese speciale tb zn 0.8 cu flanse Coturi, reductii, piesa de trecere | buc | Pret echivalent cu 1.2ml tubulatura sectiune rectangulara |  |  |
|  | Grila aluminium cu reglaj debit aer 600x600 | buc | 376.28 |  |  |
|  | Racord antivibrant 400x400 | buc | 293.90 |  |  |
|  | Organizare santier Montaj | mp | 38 |  |  |
|  | Dupa caz se calculeaza cheltuieli de deplasare, diurnal si cazare |  |  |  |  |

Dupa caz se va calcula diferenta de curs valutar. Curs valutar de referinta 1 Euro=4.26 lei

Persoana de contact ing. Dombay Zsolt mob:0745/097580