COS FUM TERMOIZOLAT  TERION  PENTRU ECONOMISIT ENERGIE

DESTINAT CENTRALELOR TERMICE

| Diametru nominal | Diametru exterior | Pret RON/ml fara TVA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Varianta A INOX / TbZn Interior/exterior | Varianta B INOX / INOX Interior/exterior | Varianta C INOX / TbAl Interior/exterior | Varianta D TbAl / TbAl Interior/exterior | Varianta E INOX / folie Interior/exterior |
| Ø 90 mm | Ø 170 mm | 146.88 | 219.65 | 168.92 | 161.57 | 111.46 |
| Ø 110 mm | Ø 190 mm | 170.11 | 252.66 | 195.56 | 187.19 | 127.56 |
| Ø 130 mm | Ø 210 mm | 208.66 | 285.20 | 248.32 | 229.48 | 156.48 |
| Ø 150 mm | Ø 230 mm | 233.50 | 318.40 | 268.55 | 257.87 | 175.13 |
| Ø 180 mm | Ø 260 mm | 271.30 | 367.36 | 312.05 | 298.42 | 203.52 |
| Ø 200 mm | Ø 280 mm | 323.06 | 432.14 | 371.56 | 373.16 | 242.32 |
| Ø 250 mm | Ø 330 mm | 389.93 | 520.98 | 448.37 | 428.93 | 242.40 |
| Ø 300 mm | Ø 380 mm | 457.19 | 609.07 | 525.78 | 502.93 | 342.91 |
| Ø 350 mm | Ø 430 mm | 583.06 | 774.64 | 670.48 | 641.37 | 437.23 |
| Ø 400 mm | Ø 480 mm | 658.78 | 873.34 |  |  | 494.09 |
| Ø 450 mm | Ø 530 mm | 733.72 | 970.82 |  |  | 550.36 |
| Ø 600 mm | Ø 700 mm | 1052.54 | 1403.72 |  |  | 774.25 |
| Ø 800 mm | Ø 880 mm | 1353.96 | 1428.03 |  |  | 1015.48 |
| Ø 1000 mm | Ø 1100 mm | 1688.65 | 1822.56 |  |  | 1266.51 |
| Pentru C.T. pe lemne se calculeaza +20% la preturile din tabelul de mai sus |

Nota:

-Termoizolatia cosurilor se realizeaza cu vata URSA LHF 75 comprimat la 40mm ,

densitate 12 kg/mc

-Pentru C.T. pe lemne se utilizeaza table cu grosimi +20% , termoizolatia dublata cu

TOPLAN 50 mm , densitate 40 kg/mc

-Accesoriile sunt incluse in pret (coliere de sustinere , material marunt)

-Preturile nu contin TVA

-Obtinerea autorizatiilor , avizelor care sunt prevazute de lege cad in sarcina beneficiarului

-Desenele de executie tipizate sunt elaborate de firma SC TERION PROD SRL

-Se calculeaza dupa caz cheltuieli de deplasare , transport

-Lucrarile sunt garantate pentru vicii ascunse timp de 24 luni incepand din data punerii in functiune (conform Legii 10 constructii ) , daca au fost respectate conditiile normale de exploatare.

-Garantie pentru structura cos este de 10 ani , iar durata de viata estimata este de 60 ani .

Persoana de contact :ing. DOMBAY ZSOLT     tel.: 0745097580